Klint

|  | Čistiaca pasta bez fluoridu k odstráneniu plaku |  |
| --- | --- | --- |

Klint slúži k dôkladnému, ale šetrnému očisteniu zubov, bez poškodenia zubnej skloviny, k odstráneniu nečistôt a plaku. Zfarbeným skôr zhotoveným výplniam vráti pôvodnú farbu. Klint má príjemnú pepermintovú chuť.

Zloženie:

voda, glycerín, tensidy, pomocné látky

Spôsob použitia:

Klint sa doporučuje používať pred profylaxiou zubného kazu, ošetrením citlivých krčkov, ortodontickým ošetrením.

Návod na použitie:

Pastu naneste na bežne používaný leštiaci kotúč alebo kalíšok. Aby ste zabránili zahrievaniu, je treba, aby na leštiacom nástroji bol vždy dostatok pasty. Počas čištenia odsávajte sliny, aby nedochádzalo k riedeniu pasty. Po použití, očistené plochy opláchnite a vysušte vzduchom.

Potom môžete konečne previesť ošetrenia ako:

-	profylaxiu kazu nanesením fluoridových lakov (napr. Fluoridin)

-	ošetrenie citlivých zubov (napr. Bifluorid 12)

-	upevňovanie ortodontických zámkov na intaktné zuby (napr.: s Brackfix, Ionofix apod.)

Skladovanie a doba použitelnosti:

Pevne uzatvorený pri izbovej teplote, použitelný 3 roky.

Druh a veľkosť balenia:

Balenie 60 g v tube	Obj. č. 2336

Set Tuba 9 g a Fluoridin Gel N 5	Obj. č. 1260

65 238 078 / 085