Pele Tim

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Pelety z penového polyurethánu k beztlakovej aplikácii tekutých a pastovitých preparátov

Zloženie:

polyurethanová pena

Spôsob použitia:

Pelety sú vhodné ako nosič medikamentov pri dočasných uzáveroch, vložkách atď., chladiacich prostriedkov ku skúškam vitality, na čistiace a sušiace prostriedky po preparáciach zubov a pod.

Skladovanie a doba použitelnosti:

Pri uložení a skladovaní chráňte pred svetlom.

Doba použitelnosti 5 rokov.

Druh a veľkost balení:

Pelety Pele Tim  sa dodávajú v 5 veľkostiach.

Balenie č. 0, mini  priem. 3 mm. cca 3000 pelet	Obj. č. 2250

Balenie č. 1, malé priem. 4 mm, cca 3000 pelet	Obj. č. 2252

Balenie č. 2, stredné priem. 5 mm, cca 1000 pelet	Obj. č. 2253

Balenie č. 3, veľké priem. 8 mm, cca 500 pelet	Obj. č. 2254

Balenie č. 4, klínovité 6 x 8 mm, cca 500 pelet	Obj. č. 2255

Naše prípravky sú vyrobené pre použitie v stomatológii. Návody na použitie našich prípravkov alebo naše slovné a písomné pokyny či naše rady sú dávané podľa najlepšieho svedomia a nezáväzne. Naše rady Vás nazbavujú toho, aby ste si overili vhodnosť použitia našich prípravkov pre zamýšlané účely. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami.  Ručíme samozrejme za kvalitu našich výrobkov podľa platných noriem, ako aj  podľa štandardov stanovených v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkách.

65 237 078