Sprirex

Pre nezahmlievajúce sa zrkadielka, jednoduchý, racionálny, spoľahlivý.

Návod na použitie

Po sterilizácii alebo dezinfekcii postriekajte zrkadielka po dobu 1 sek. v umývadle alebo miske a odložte. Impregnácia vydrží po dobu celého ošetrenia. Už viac neutierajte. Pri použití turbíny zrkadielka pred ošetrením nasprejujte a používajte vlhké.

Nádoba so sprejom je vybavená mechanickým sprejovým ventilom. Neobsahuje žiadny hnací plyn, tým je bezpečná, ekologická a ľahko obsluhovatelná!

Ľahko zápalná, obsahuje Isopropanol, udržujte mimo ohňa a nefajčite.

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa tyká použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučne na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrobkov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným v našich dodacích a predajných podmienkach.