UNIVERSAL ADHESIVE

Návod  k použití

Universal adhesive je lepidlo na otiskovací lžíce, které se používá při otiskování silikonovými hmotami.

Barva:

Modrá

Aplikace:

Potřete otiskovací lžíci tenkou vrstvou lepidla.

Důležité:

Před použitím lepidla se ujistěte, že je lžíce řádně umytá a vysušená. Po aplikaci lepidla vyčkejte 2 minuty, než začnete s nanášením otiskovací hmoty.(Čas se dá zkrátit použitím stlačeného vzduchu).

Odstranění:

# Universal adhesive se odstraňuje ethylalkoholem.

Bezpečnostní opatření:

Zabraňte znečištění oblečení, špatně se vyčistí.

Zabraňte styku s kůží a očí, v případě vstříknutí do oka, okamžitě vypláchněte čistou vodou.

Chraňte před ohněm, nedýchejte výpary.

Po každém použití pečlivě uzavírejte.

Skladování:

Neskladujte při teplotě nad 25°C.

Doba exspirace je uvedena na obalu.

Varování:

# Vysoce hořlavé!