AGFA DENTUS D-125

(vývojka pro ruční zpracování)

Návod k použití:

- ředění: 125 ml vývojky+375 ml vody (důkladně promíchat)

- doba vyvíjení závisí na teplotě, používejte v teplotním rozmezí 18-26°C

- při 18°C, 6 min

- při 26°C, 3 min

Varování:

Dráždí oči. Dávejte pozor na kontakt s kůží, mohlo by dojít k nevratným změnám. V případě vniknutí do oka vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pracovní oděv, rukavice, ochranu očí a obličeje.

Skladování:

Skladujte v suchu při teplotě od 4 do 24°C.

# AGFA DENTUS F-125

( ustalovač pro ruční zpracování)

Návod k použití:

- ředění: 125 ml ustalovače+375 ml vody (důkladně promíchat)

Skladování:

Skladujte v suchu při teplotě od 4 do 24°C.